| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΕΤΟΣ 2019 Αρ. Μελέτης 6 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ |  |

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΕΛΛΑΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74400€ με ΦΠΑ 24%

Κ.Α. 15.6662.001

Κ.Α. 25.6662.001

Κ.Α. 35.6662.001

13/03/2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74400€ ΕΤΟΣ: 2019 |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην «Προμήθεια Υλικών Άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2019 » για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, του δημοτικού αρδευτικού δικτύου που υδροδοτείται από τις 114 δημοτικές αγροτικές αρδευτικές γεωτρήσεις καθώς και υλικών άρδευσης για ανάγκες συντήρησης του δικτύου ποτίσματος του αστικού πρασίνου (πάρκα, παιδικές χαρές, παρτέρια, αθλητικούς χώρους  κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρονται ως τέτοια υλικά σωλήνες, εκτοξευτήρες, υλικά συνδεσμολογίας, φρεάτια κ.α.).

Τα υλικά θα έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τη μελέτη και θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, πιστοποιημένων κατασκευαστικών οίκων και να συνοδεύονται από τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, θα πρέπει δε να πληρούν τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα υλικά στο σύνολό του θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές Προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI καθώς και πιστοποίηση κατά ISO ανά είδος υλικού. Τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα. Τα υλικά θα συνοδεύονται από εργοστασιακή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους για όλα τα είδη.

Απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και έτοιμο, συνοδευόμενο από τα απαραίτητα κατά περίπτωση μικροϋλικά (πχ δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν, χερούλια βανών κ.α.) τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Επίσης στην τιμή των υλικών συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά τους στην αποθήκη του Δήμου.

Οι προϋπολογιζόμενες τιμές είναι εμπορίου και προέκυψαν από έρευνα αγοράς.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αντικείμενο συναφές με την προμήθεια και να εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά και όποτε ζητείται από τον Δήμο. Η παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της παραγγελίας.

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό     60000€ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικά 74400 €. Πρόκειται για δαπάνη εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό 2019 με Κ.Α. 15.6662.001    και Κ.Α. 25.6662.001 και Κ.Α. 35.6662.001

13/03/2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74400€ ΕΤΟΣ: 2019 |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΑΡΘΡΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ακραία θηλυκά φλαντωτά Φ110 χυτοσιδηρά | 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 30,06 | 90,18 |
| 2 | Ακραία θηλυκά φλαντωτά Φ125 χυτοσιδηρά | 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 28,00 | 84,00 |
| 3 | ΑΚΡΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ Φ160 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 53,69 | 161,08 |
| 4 | ΑΚΡΑΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ Φ90 | 1 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3 | 25,00 | 75,00 |
| 5 | Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x4,00-1,2x4,6 (τύπου 15EST) | 2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 2,60 | 78,00 |
| 6 | Ακροφύσια παρτεριών, τομέας διαβροχής 1,2x7,90-1,2x9,2 (τύπου 15SST) | 2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 2,50 | 75,00 |
| 7 | Ακροφύσια περιστρεφόμενα, ακτίνας διαβροχής 4-5,6m, τομέας διαβροχής 360ο (τύπου R13-18F) | 2 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 9,00 | 270,00 |
| 8 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ½΄΄ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 5,50 | 27,50 |
| 9 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ ¾΄΄ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 7,97 | 39,85 |
| 10 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 1΄΄ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 12,60 | 63,00 |
| 11 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 2΄΄ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 37,42 | 187,10 |
| 12 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 3΄΄ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 123,50 | 617,50 |
| 13 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΙΔΩΤΗ 2 ½’’ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 82,14 | 410,70 |
| 14 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ½΄΄ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 7,90 | 79,00 |
| 15 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ¾΄΄ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 8,90 | 89,00 |
| 16 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 1΄΄ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 11,80 | 118,00 |
| 17 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 2 ½’’ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 60,80 | 912,00 |
| 18 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 2΄΄ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 32,75 | 491,25 |
| 19 | ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 3΄΄ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 70,10 | 3.505,00 |
| 20 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ ½΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 3,85 | 57,75 |
| 21 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ ¾΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 4,70 | 70,50 |
| 22 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 8,50 | 127,50 |
| 23 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2 ½’’ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 67,80 | 1.017,00 |
| 24 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 28,50 | 427,50 |
| 25 | ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 3΄΄ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | 4 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 93,81 | 1.407,15 |
| 26 | ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Μ16Χ120 | 5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 0,71 | 35,50 |
| 27 | Γαντζάκι σπέσιαλ, 8x20mm, για χρήση με μικροεκτοξευτήρες | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 0,17 | 10,20 |
| 28 | Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 5-9m | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 30,50 | 915,00 |
| 29 | Γραναζωτοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm, αντιβανδαλιστικό, ακτίνας 7-14m | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 30,00 | 900,00 |
| 30 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α- Θ 2΄΄ | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 12,10 | 605,00 |
| 31 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α- Θ 2 1/2΄΄ | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 33,10 | 1.324,00 |
| 32 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Α- Θ 3΄΄ | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 43,00 | 1.720,00 |
| 33 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΗ 2 1/2΄΄ | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 32,10 | 1.605,00 |
| 34 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΗ 2΄΄ | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 10,10 | 505,00 |
| 35 | ΓΩΝΙΑ 90Ο – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΗ 3΄΄ | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 44,18 | 2.209,00 |
| 36 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ90 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 4,04 | 202,00 |
| 37 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 125 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 11,78 | 235,60 |
| 38 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 110 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 9,76 | 195,20 |
| 39 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 63 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 1,04 | 41,60 |
| 40 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ 75 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 2,94 | 117,60 |
| 41 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ140 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 30,88 | 617,60 |
| 42 | ΓΩΝΙΑ PVC ΚΟΛΛΗΤΗ Φ160 | 7 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 33,88 | 677,60 |
| 43 | Εκτοξευτήρας 1'' πλήρους κύκλου ακτίνα 15m 1,5m³/h | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 5,01 | 50,10 |
| 44 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ110 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 500 | 0,85 | 425,00 |
| 45 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ125 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 1,15 | 115,00 |
| 46 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ140 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 1,55 | 77,50 |
| 47 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ160 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 1,96 | 98,00 |
| 48 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ63 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 0,48 | 24,00 |
| 49 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ75 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 0,55 | 55,00 |
| 50 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ PVC Φ90 | 8 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 500 | 0,60 | 300,00 |
| 51 | Ηλεκτροβάνα 1'' θηλυκή 10Atm | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 18,00 | 90,00 |
| 52 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ 1 ‘’ | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 95,01 | 475,05 |
| 53 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 10'' | 10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 2,02 | 8,08 |
| 54 | Καπάκι φρεατίου κυλινδρικό 6'' | 10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 2,02 | 8,08 |
| 55 | Καπάκι φρεατίου ορθογώνιο 12'' 4 EV | 10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 9,00 | 36,00 |
| 56 | Λόγχη κόκκινη 8mm, μήκους 40cm | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 0,35 | 10,50 |
| 57 | Λόγχη μαύρη 8mm, μήκους 40cm | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 0,66 | 19,80 |
| 58 | ΜΑΣΤΟΣ (ΡΕ) ½’’ Χ ¾ ‘’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 0,23 | 11,50 |
| 59 | ΜΑΣΤΟΣ (ΡΕ) ¾’’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 0,20 | 10,00 |
| 60 | ΜΑΣΤΟΣ Φ90 (ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ) | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 55,00 | 275,00 |
| 61 | ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΎΒΔΥΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ ½ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 | 0,58 | 14,50 |
| 62 | ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΎΒΔΥΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ ¾ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 | 0,69 | 17,25 |
| 63 | ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΎΒΔΥΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ 1΄΄ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 25 | 0,92 | 23,00 |
| 64 | ΜΑΣΤΟΣ ΧΑΎΒΔΥΝΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ Φ 2’’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 4,50 | 225,00 |
| 65 | Μικροεκτοξευτήρες (για γαντζάκι & λόγχη 8mm) ακτίνας 4m, 120lt/h | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 0,25 | 15,00 |
| 66 | ΜΟΥΦΑ 3 ΄΄ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 7,10 | 35,50 |
| 67 | Πηνίο ηλεκτροβάνας 24V/AC | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 12,98 | 64,90 |
| 68 | Πηνίο ηλεκτροβάνας 9V/AC | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 32,00 | 160,00 |
| 69 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WP 2 ΣΤΑΣΕΩΝ | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 130,00 | 650,00 |
| 70 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ WP 1 ΣΤΑΣΗΣ | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 120,00 | 600,00 |
| 71 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 125,00 | 500,00 |
| 72 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ | 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 130,00 | 520,00 |
| 73 | Σγρόπια 3mm (για σταλλάκτες καρφωτούς 70lt/h) | 6 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 3,37 | 33,70 |
| 74 | ΣΕΛΛΑ Φ250 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑΓΙΑ PVC ΚΑΙ PE | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 84,00 | 420,00 |
| 75 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ 3 ‘’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ (πράσινη 6/μετρη) | 12 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 59,10 | 1.773,00 |
| 76 | Σταλάκτης ρυθμιζόμενος καρφωτός 70lt/h | 13 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 0,95 | 190,00 |
| 77 | Στατικοί εκτοξευτές ακτίνας έως 4m | 13 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 2,41 | 72,30 |
| 78 | Στατικοί εκτοξευτήρες, με ανύψωση 10cm | 13 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 70 | 4,70 | 329,00 |
| 79 | ΣΤΑΥΡΟΙ ΧΑΛΥΒΔΥΝΟΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ ¼΄ ή Φ 3/8΄ ή Φ 1/2΄ | 14 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 7,90 | 158,00 |
| 80 | Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 3 εξόδων | 15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 11,55 | 57,75 |
| 81 | Συλλέκτης (ΡVC) 1''x1'', 4 εξόδων | 15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 15,55 | 77,75 |
| 82 | Συλλέκτης (ΡΡ) 1''x1'', 3 εξόδων | 15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 10,65 | 53,25 |
| 83 | Συλλέκτης (ΡΡ) 1''x1'', 4 εξόδων | 15 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 14,55 | 72,75 |
| 84 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ110 ( ΖΙΜΠΩ) | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 50,00 | 200,00 |
| 85 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ140 (ΖΙΜΠΩ) | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 68,00 | 272,00 |
| 86 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 40 | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 4,20 | 168,00 |
| 87 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 50 | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 5,70 | 228,00 |
| 88 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 63 | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 10,30 | 412,00 |
| 89 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΦΙΣ Φ 16 | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 0,09 | 3,60 |
| 90 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΦΙΣ Φ 32 | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 0,07 | 2,80 |
| 91 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (ΡΕ) ΦΙΣ Φ20 | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 0,08 | 3,20 |
| 92 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ63 Χ 2’’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 33,22 | 332,20 |
| 93 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ20 Χ 1’’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 94 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ25Χ ¾’’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 3,70 | 185,00 |
| 95 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΟΡΥΧΑΛΚΙΝΟΣ Φ32 Χ 1’’ | 11 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 5,70 | 285,00 |
| 96 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΧΑΛΥΒΔΥΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΕΣ Φ ½ ΄ Χ ¼΄ ή Φ ½΄ Χ 3/8΄ ή Φ 3/4 ΄ Χ 3/8΄ | 16 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 4,20 | 210,00 |
| 97 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ20 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 0,38 | 19,00 |
| 98 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ25 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 0,59 | 29,50 |
| 99 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/10atm/Φ32 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 0,90 | 45,00 |
| 100 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ25 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 0,47 | 23,50 |
| 101 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ32 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 0,62 | 31,00 |
| 102 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ40 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 0,90 | 45,00 |
| 103 | ΣΩΛΗΝΑΣ PE ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HD)/6atm/Φ63 | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 2,00 | 100,00 |
| 104 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ110/16atm γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 2000 | 5,98 | 11.960,00 |
| 105 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ125/16atm γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 80 | 8,00 | 640,00 |
| 106 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ140/16atm γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 80 | 9,50 | 760,00 |
| 107 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ160/16atm γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 40 | 10,90 | 436,00 |
| 108 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ63/16atm /γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 3,00 | 150,00 |
| 109 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ75/16atm γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 50 | 4,00 | 200,00 |
| 110 | ΣΩΛΗΝΑΣ PVC Φ90/16atm γκρι/6μετρος | 12 | ΜΕΤΡΟ | 700 | 5,01 | 3.507,00 |
| 111 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ Φ20 (σταλ./33εκ ) | 12 | ΜΕΤΡΟ | 400 | 0,71 | 284,00 |
| 112 | ΤΑΠΑ Φ75 PVC | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 4,65 | 23,25 |
| 113 | ΤΑΠΑ Φ89 ΘΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ | 3 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 9,51 | 47,55 |
| 114 | ΤΑΦ 110 Χ 3'' | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 | 63,00 | 945,00 |
| 115 | ΤΑΦ Φ110 ΣΕ Φ90 | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 101,00 | 505,00 |
| 116 | ΤΑΦ Φ90 Χ 3'' | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 53,10 | 265,50 |
| 117 | ΤΑΦ Φ110Χ100Χ110 μούφα- φλάντζα | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 42,88 | 214,40 |
| 118 | ΤΑΦ Φ125Χ100 ΧΥΤΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 72,59 | 362,95 |
| 119 | ΤΑΦ Φ140Χ100Χ140 μούφα- φλάντζα | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 89,00 | 178,00 |
| 120 | ΤΑΦ Φ140Χ90Χ140 μούφα- φλάντζα | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2 | 124,98 | 249,96 |
| 121 | ΤΑΦ ΧΥΤΟ ΦΛΑΝΤΩΤΟ Φ90 | 17 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 39,04 | 195,20 |
| 122 | Τεφλόν 19 x 15 x 0,20 | 18 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 1,24 | 12,40 |
| 123 | Τεφλόν Φαρδύ 3/4" | 18 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5 | 2,11 | 10,55 |
| 124 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ 200 | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 2,90 | 87,00 |
| 125 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ 250 | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 3,83 | 114,90 |
| 126 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ ½΄΄ | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 9,10 | 182,00 |
| 127 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ ¾΄΄ | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 13,00 | 260,00 |
| 128 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ 1΄΄ | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 13,95 | 279,00 |
| 129 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ 2 ½’’ | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 31,95 | 1.597,50 |
| 130 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ 2΄΄ | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 26,95 | 1.078,00 |
| 131 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΗ ΤΥΦΛΗ 3΄΄ | 19 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 42,96 | 2.148,00 |
| 132 | Φρεάτιο κυλινδρικό 6'' | 10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 2,83 | 11,32 |
| 133 | Φρεάτιο ορθογώνιο 12'' 4 EV | 10 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4 | 13,25 | 53,00 |
|  |  |  |  |  |  | 60.000,00 |
|  |  |  |  |  | ΦΠΑ | 14400 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  | 74400 |

3/03/2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 |
| --- | --- |
| Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74400€ ΕΤΟΣ: 2019 |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1 : Ακραία

Άκρα κατάλληλα για σύνδεση. Χυτοσιδηρό ή ΡVC. Με ελαστική φλάντζα ή μούφα επί της χυτοσιδηρής φλάντζας από την μία πλευρά και με ελαστικό δακτύλιο από τη άλλη σε πλαστικό αγωγό άρδευσης διαμέτρου ανάλογης του πίνακα

ΑΡΘΡΟ 2 : ακροφύσιο

Ακροφύσια νερού για εκτόξευση νερού με 1 τύπο εκτόξευσης και ρυθμιζόμενη ροή νερού. Ή σετ ποτίσματος (με ρακόρ βρύσης, ταχυσύνδεσμος με στοπ, λόγχη). Ή ακροφύσιο με σπείρωμα βρύσης.

ΑΡΘΡΟ 3 : βαλβίδα αντεπιστροφής

Πιεζομετρική βαλβίδα (κλαπέτο)  αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, βιδωτή ορειχάλκινη, για μείωση πίεσης και ελέγχου ροής μόνο σε μια κατεύθυνση ονομαστικής διαμέτρου ανάλογης του πίνακα

ΑΡΘΡΟ 4 : βάνες

Κρουνοί κατάλληλοι για σύνδεση με αρδευτικό δίκτυο κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα. Οι σφαιρικοί κρουνοί θα αναγράφουν την πίεση λειτουργίας 25 bar. Το σπείρωμα άκρων όπως στον πίνακα. Υλικά και διαστάσεις όπως του πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 5 : βίδες με περικόχλια

βίδες στερέωσης, ατσάλινο/ΙΝΟΧ/ γαλβανιζέ με για σπείρωμα για παξιμάδι (συν το παξιμάδι για προφύλαξη από χαλάρωση της βίδας)

ΑΡΘΡΟ 6 : εκτοξευτήρας γηπέδου (pop up )

Γραναζωτός εκτοξευτήρας (μπέκ) μικρών ή μεγάλων αποστάσεων ιδανικός για πότισμα γηπέδων, μεγάλων εκτάσεων με χλοοτάπητα, πρανών, πάρκων. Mε πλαστικό ή ανοξείδωτο άξονα, σταθεροί ή περιστρεφόμενοι, με είσοδο θηλυκή, με ανύψωση και γωνία εκτόξευσης. Διαστάσεις όπως ο πίνακας.

Και εξαρτήματα αυτών (λόγχες, σγρόπια, γαντζάκια)

ΑΡΘΡΟ 7 : γωνίες

Γωνία, κοχλιωτή, γαλβανιζέ, απλή, θηλυκή-θηλυκή ή αρσενική-θηλυκή που χρησιμοποιείται σε όλες τις αρδευτικές εγκαταστάσεις για να ενώσουμε βάνες, βρύσες και άλλα εξαρτήματα μεταξύ τους. Διαστάσεις όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 8 : δακτύλιοι

Ελαστικός δακτύλιος πίεσης 6-16 atm για σωλήνες και εξαρτήματα ελαστικού μανσόν από PVC. Διαστάσεις όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 9 : προγραμματισμός άρδευσης

Ηλεκτροβάνες μπαταρίας θηλυκή ή αρσενική, με σώμα από νάιλον ενισχυμένο, εσωτερική εκτόνωση χειροκίνητη λειτουργίας, πίεση 0,75-10 ατμ. και παροχή 1,20-8,00 κυβικά νερό ανά ώρα. Πηνία μπαταρίας και διαστάσεις όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 10 : φρεάτιο

Πλαίσιο και κάλυμμα φρεατίου μαντεμένιο, φορτίου δοκιμής 1,5 tn, κατάλληλο  για περιοχές που χρησιμοποιούνται από πεζούς και ποδηλάτες  και περιοχές  όπως πρασιές . Διατάσεων όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 11 : υλικά συνδεσμολογίας

Σύνδεσμος σύσφιγξης μεταβλητού εύρους ή νίπελ,  για σωλήνα διαστάσεων και υλικών όπως ο πίνακας

ΑΡΘΡΟ 12 : σωλήνες

Αγωγοί από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (τεμάχια 6 μέτρων) ή σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ (τεμάχια 6 μέτρων) ή πολυαιθυλένιο (κουλούρα) κατάλληλοι για αγροτική χρήση και αρδευτικό δίκτυο, διαμέτρου όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 13 : σταλάκτης

Σταλάκτης απλός καρφωτός για εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, παροχής 0-70 l/h

ΑΡΘΡΟ 14 : σταυροί

Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά διαστάσεις όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 15 : συλλέκτης

Κολέκτερ δικτύων ύδατος από πολυβινυλοχλωρίδιο ή πολυπροπυλένιο για σύνδεση με 1΄΄Χ1΄΄ και 3 ή 4 ενσωματωμένους διακόπτες

ΑΡΘΡΟ 16 : συστολές

Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισμένες, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά. Διαστάσεις όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 17 : ταφ

Εξάρτημα συνδεσμολογίας αρδευτικού δικτύου (σχήμα Τ) κατάλληλο για δίκτυα χαμηλής πίεσης, για σύσφιξη σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου. Υλικού και διατομής όπως ο πίνακας.

ΑΡΘΡΟ 18 : τεφλόν (PTFE)

Ταινία από πολυτετραφθοροαιθυλένιο για επικάλυψη υλικών μεταφοράς ύδατος, για περιτύλιξη στα σπειρώματα των σωλήνων και των εξαρτημάτων για σύσφιξη και στεγανοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 19 : φλάντζα

Φλάντζα χαλύβδινη ή ελαστική για την αποφυγή διαρροών σε αρδευτικά δίκτυα διαστάσεων όπως ο πίνακας.

13/03/2019

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ