## Φύλλο1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018»
ΠΡΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης Αποχέτευσης Πέλλας
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Πέλλας
Αρ. Μελέτ. | 2 /2018
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
"Όλες οι ποσότητες είναι αριθμοί τεμαχίων και Ευρωπαικών προδιαγραφών "
ΟΜΑΔΑ Α - ΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α/Α | Περιγραφή |  | Ποσότητα | Τιμή (€) | Σύνολο (€)
1 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2" | τεμ | 200
2 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - 3/4" | τεμ | 250
3 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - 1" | τεμ | 100
4 | ΝΙΠΕΛ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - 2" | τεμ | 50
5 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - 1" | τεμ | 10
6 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ-1 1/2" | τεμ | 10
7 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ - 2" | τεμ | 20
8 | ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔ.- 1/2" | τεμ | 20
9 | ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔ. - 3/4" | τεμ | 20
10 | ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔ.- 1" | τεμ | 50
11 | ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.- 1 1/2" | τεμ | 10
12 | ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛ.ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.- 2" | τεμ | 20
13 | ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔ. - 3/4" | τεμ | 100
14 | ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔ. - 1" | τεμ | 50
15 | ΜΟΥΦΕΣ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔ. - 2" | τεμ | 50
16 | ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 1/2" | τεμ | 30
17 | ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 3/4" | τεμ | 30
18 | ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 1" | τεμ | 30
19 | ΜΟΥΦΑ ΜΑΥΡΗ 2" | τεμ | 10
20 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓ.ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.-3/4"Χ1/2" | τεμ | 30
21 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓ.ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.- 1"Χ1/2" | τεμ | 20
22 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓ.ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.- 1"Χ3/4" | τεμ | 30
23 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜ. ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.-3/4"Χ 1/2" | τεμ | 30
24 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜ.ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.- 1" Χ 3/4" | τεμ | 30
25 | ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒ. - 1/2" | τεμ | 50
26 | ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒ. - 3/4" | τεμ | 200
27 | ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΓΑΛΒ.- 2" | τεμ | 10
28 | ΜΟΥΦΕΣ Μ.Ε ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔ.- 1" | τεμ | 20
29 | ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒ 1'' | τεμ | 20
30 | ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΓΑΛΒ 2'' | τεμ | 10
31 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣΙΝΗ 1/2" , 6 μέτρων | τεμ | 5
32 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣΙΝΗ 3/4" 6 μέτρων | τεμ | 5
33 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣΙΝΗ 1" 6 μέτρων | τεμ | 5
34 | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒ.ΠΡΑΣΙΝΗ 2" 6 μέτρων | τεμ | 5
35 | ΤΕΦΛΟΝ ( 12mm x0.075mmx10m) | τεμ | 500
36 | ΣΙΛΙΚΟΝΗ 280 ml | τεμ | 300
37 | ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ PVC Δοχείο 236 ml | τεμ | 150
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:
ΦΠΑ 24% :
Σύνολο με ΦΠΑ:
Ολογράφως:
ΟΜΑΔΑ Β - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ
1 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 1/2" | τεμ | 10
2 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 3/4" | τεμ | 10
3 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 1" | τεμ | 10
4 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 1 1/4" | τεμ | 5
5 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 1 1/2" | τεμ | 5
6 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ- 2 " | τεμ | 10
7 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ- 2 1/2" | τεμ | 3
8 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 3" | τεμ | 3
9 | ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ - 4" | τεμ | 2
10 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1/2" | τεμ | 150
11 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 3/4" | τεμ | 200
12 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1" | τεμ | 100
13 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1 1/4" | τεμ | 10
14 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 1 1/2" | τεμ | 10
15 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 2" | τεμ | 30
16 | ΒΑΝΝΑ ΜΙΣΟΣΤΡΟΦΗ ΟΛΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 2 1/2" | τεμ | 4
17 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ- 2" | τεμ | 2
18 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ15 Χ1/2" | τεμ | 30
19 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ16 Χ1/2" | τεμ | 30
20 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ18Χ 1/2" | τεμ | 500
21 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ22 Χ 3/4" | τεμ | 500
22 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ28 Χ 3/4" | τεμ | 50
23 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ28 Χ1" | τεμ | 150
24 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ32 Χ1" | τεμ | 100
25 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ15 | τεμ | 20
26 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ16 | τεμ | 20
27 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18 | τεμ | 50
28 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ22 | τεμ | 50
29 | ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ28 | τεμ | 20
30 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ15Χ 1/2" | τεμ | 20
31 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ16Χ 1/2" | τεμ | 20
32 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ18Χ 1/2" | τεμ | 20
33 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ22Χ 3/4" | τεμ | 20
34 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ28Χ 3/4" | τεμ | 10
35 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ28Χ 1" | τεμ | 10
36 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ Φ32Χ 1" | τεμ | 10
37 | Μανόμετρα γλυκερίνης κάθετης τοποθέτησης έως 10 bar | τεμ | 10
38 | Βαλβίδες εξαερισμού δικτύου διπλής ενέργειας 1" ,16 bar με ορυχάλκινο αρσενικό σπείρωμα΄. | τεμ | 5
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β:
ΦΠΑ 24 %:
Σύνολο με ΦΠΑ:
Ολογράφως:
ΟΜΑΔΑ Γ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ
1 | ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ1" | τεμ | 10
2 | ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63Χ2" | τεμ | 10
3 | ΦΛΑΤΖΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ80 | τεμ | 10
4 | ΦΛΑΤΖΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ100 | τεμ | 10
5 | ΦΛΑΤΖΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125 | τεμ | 10
6 | ΦΛΑΤΖΑ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ150 | τεμ | 10
7 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 4" | τεμ | 10
8 | ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 10-16at Φ63 ΚΟΜΠΛΈ | τεμ | 10
9 | ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 10-16at Φ75 | τεμ | 10
10 | ΖΙΜΠΩ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC 10-16at Φ280 | τεμ | 4
11 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ [D82/65] Φ60Χ63 ΑΜΙΑΝΤΟΥ-PVC ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ | τεμ | 30
12 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ [D103/93] Φ80Χ90 AMIANTOY-PVC ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ | τεμ | 20
13 | ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ [D127/112 Φ100Χ110 AMIANTOY-PVC ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ | τεμ | 20
14 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΩΛ.Φ63 PVC./ 1'' | τεμ | 50
15 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΩΛ.Φ90 PVC/1'' | τεμ | 40
16 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΩΛ.Φ100 ΑΜΙΑΝΤΟΥ /1'' | τεμ | 10
17 | ΒΑΝΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ρ.Ν.16 Φ 125 ΜΕ ΒΟΛΑΝ | τεμ | 3
18 | ΒΑΝΝΑ ΦΛΑΤΖΩΤΗ Ρ.Ν.16 Φ 150 ΜΕ ΒΟΛΑΝ | τεμ | 4
19 | ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ [ΚΡΟΥΝΟΙ]ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΥΠΕΡΓΕΙΟ Β.Τ.ΡΝ16Φ80 | τεμ | 10
20 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ90Χ80 | τεμ | 10
21 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC Φ160Χ150 | τεμ | 5
22 | ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ63 | τεμ | 10
23 | ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ75 | τεμ | 10
24 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ16Χ70 | τεμ | 100
25 | ΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ18Χ80 | τεμ | 100
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Γ:
24% ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
Ολογράφως:
ΟΜΑΔΑ Δ - ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
"Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι"
Α/Α | Περιγραφή | Μονάδες | Ποσότητα | Τιμή (€)
1 | ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at - Φ63 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | m | 2004
2 | ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at - Φ75 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | m | 300
3 | ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at - Φ90 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | m | 300
4 | ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at - Φ110 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | m | 150
5 | ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at - Φ200 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | m | 150
6 | ΥΔΡΟΣΩΛΗΝΑ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at - Φ280 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | m | 30
7 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ PEX-b (VPE) ΜΑΥΡΟΣ Φ18Χ2,5 | m | 1700
8 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ PEX-b (VPE) ΜΑΥΡΟΣ Φ22Χ3 | m | 2000
9 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ PEX-b (VPE) ΜΑΥΡΟΣ Φ28Χ3 | m | 1500
10 | ΜΑΝΣOΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ63/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 150
11 | ΜΑΝΣOΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ90/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 50
12 | ΜΑΝΣOΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ110/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 50
13 | ΜΑΝΣOΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ140/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 20
14 | ΜΑΝΣOΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ160/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 40
15 | ΜΑΝΣOΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ200/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 20
16 | ΜΑΝΣΟΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ250/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
17 | ΜΑΝΣΟΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ Φ280/10at ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
18 | ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ PVC-16at Φ63Χ2" | τεμ | 50
19 | ΜΕΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PVC- 16 ΑΤΜ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ Φ63χ2'' | τεμ | 30
20 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at Φ75/63 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 10
21 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at Φ90/75 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 10
22 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at Φ125/110 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 10
23 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at Φ140/125 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
24 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at (2 ΜΟΥΦΩΝ) Φ75/63 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
25 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at (2 ΜΟΥΦΩΝ) Φ110/90 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
26 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at (2 ΜΟΥΦΩΝ) Φ125/110 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
27 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at (2 ΜΟΥΦΩΝ) Φ140/125 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
28 | ΣΥΣΤΟΛΗ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at (2 ΜΟΥΦΩΝ) Φ160/140 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 5
29 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at-90 ΜΟΙΡΩΝ Φ63 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 20
30 | ΚΑΜΠΥΛΕΣ PVC ΠΙΕΣΗΣ 10at-90 ΜΟΙΡΩΝ Φ90 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ | τεμ | 20
31 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 51 -Φ200 | m | 300
32 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 51 -Φ250 | m | 300
33 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 51 -Φ315 | m | 300
34 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 51 -Φ355 | m | 60
35 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑ 51 -Φ400 | m | 30
36 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6at-Φ160 | m | 150
37 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6at - Φ140 | m | 204
38 | ΣΩΛΗΝΑ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6at - Φ125 | m | 1800
39 | ΚΑΜΠΥΛΗ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 /15 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 3
40 | ΚΑΜΠΥΛΗ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 /15 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 3
41 | ΚΑΜΠΥΛΗ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 /30 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 3
42 | ΚΑΜΠΥΛΗ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ315 /30 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 3
43 | ΚΑΜΠΥΛΗ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 /45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 5
44 | ΚΑΜΠΥΛΗ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250 /90 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 5
45 | ΤΑΦ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200/125 | τεμ | 10
46 | ΤΑΦ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ200/200 | τεμ | 5
47 | ΤΑΦ PVC ΥΠΟΝΟΜΟΥ Φ250/160 | τεμ | 5
48 | ΤΑΠΕΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100 | τεμ | 20
49 | ΤΑΠΕΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125 | τεμ | 60
50 | ΤΑΠΕΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ160 | τεμ | 20
51 | ΤΑΠΕΣ PVC ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200 | τεμ | 10
52 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ32/45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
53 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ40/45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
54 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ 50/45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
55 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ63/45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
56 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ 50/90 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
57 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ100/45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
58 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ 63/90 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
59 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ140/45 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
60 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ32 /90 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
61 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ40/90 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
62 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ75/90ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
63 | ΓΩΝΙΕΣ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 6 at Φ200/90 ΜΟΙΡΩΝ | τεμ | 10
64 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ32 , 6 ατμ | τεμ | 10
65 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ40, 6 ατμ | τεμ | 10
66 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ63, 6 ατμ | τεμ | 10
67 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ50, 6 ατμ | τεμ | 10
68 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ75, 6 ατμ | τεμ | 10
69 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ100 , 6 ατμ | τεμ | 10
70 | ΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ200 , 6 ατμ | τεμ | 10
71 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ32 | τεμ | 10
72 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ40 | τεμ | 10
73 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ50 | τεμ | 10
74 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ63 | τεμ | 10
75 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ75 | τεμ | 10
76 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ100 | τεμ | 10
77 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ125 | τεμ | 20
78 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ140 | τεμ | 5
79 | ΗΜΙΤΑΦ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Φ200 | τεμ | 5
80 | ΦΡΕΑΤΙΟ PVC ΑΠΟΧ/ΣΗΣ 40Χ40 | τεμ | 200
81 | ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ PVC ΑΠΟΧΕΤ/ΣΗΣ 40Χ40 | τεμ | 200
82 | ΣΙΦΩΝΙ PVC ΠΙΠΑ Φ125 | τεμ | 50
Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Δ:
24% ΦΠΑ:
Σύνολο με ΦΠΑ:
Ολογράφως:
Γενικό Σύνολο
ΦΠΑ 24%
Τελικό Σύνολο
Ολογράφως:
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ